АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2023 года   № 96                                                                  с. Калманка

чр                  ч

Текст постановления/распоряже

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Калманский район Алтайского края,  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Калманского района (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Калманского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации                                                       О.В. Чернолуцкая

Калманского района

Приложение

к  постановлению администрации

Калманского района

от 27 февраля  2023 г.  № 96

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Калманского района Алтайского края

| № п/п | Наименование помещений, строений | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома для постоянного (сезонного) проживания людей, в том числе содовые домики | Огнетушитель объемом не менее 5 литров, в теплое время года устанавливается 1 емкость с водой объемом не менее 200 литров и 2 ведра |
| 2 | Многоквартирные жилые дома (на одну квартиру) | Огнетушитель объемом не менее 3 литров |
| 3 | Нежилые помещения и строения, находящиеся в собственности (пользовании) граждан (сараи, гаражи, бани и другие хозяйственные постройки) в пределах одного земельного участка | Огнетушитель объемом не менее 5 литров |
| 4 | Помещения, строения общественного назначения, находящиеся в собственности (пользовании) граждан | Определяется по Приложению №1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» |

Управляющий делами – руководитель

аппарата администрации района                                                              Н.Ф. Михайлова

# Text boxes

Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Калманского района Алтайского края